CB 40A 1pha

Inverter 5kW

Hệ thống 12 tấm pin AE Solar 400 Wp

L

N

PE

**Sơ đồ đấu nối Hệ NLMT Áp mái 4,8 kWp**

76 Nguyễn Thái Bình, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Metter

220 VAC